## Str. tytułowa
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald
z przeznaczeniem na teatr
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska 11, 87-100 Toruń
INWESTOR : Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
ADRES INWESTORA : ul. Żeglarska 8, 87-100 Toruń
BRANŻA : Instalacje Teletechniczne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Świerczewski
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2017
Stawka roboczogodziny : 00,00 zł
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 00,00 %R, S
Zysk [Z] .................................................................. 00,00 %R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .................................................................. 00,00 %Snetto kosztorys
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:
WYKONAWCA :
Data opracowania
28.04.2017

## Tabela zbiorcza
Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM
1 | Instalacja sygnalizacji pożaru
2 | Instalacja oddymiania
3 | Instalacja kontroli dostępu
4 | Instalacja alarmowa
5 | Instalacja okablowania strukturalnego
6 | Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)
7 | Wyposażenie multimedialne - sale wielofunkcyjne
8 | System wizualizacji i integracji systemów bezpieczeństwa
9 | Instalacja BMS
10 | Trasy kablowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

## Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Instalacja sygnalizacji pożaru
1 d.1 | KNR AL-01 0102-05 | Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 adresów w pętli - Centrala sygnalizacji pożaru Polon 4900 | szt. | 1
2 d.1 | KNR AL-01 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - Pojemnik na akumulatory PAR-4800, Akumulator 12V/40Ah | szt. | 1
3 d.1 | KNR AL-01 0403-01 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek | szt. | 164
4 d.1 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż czujek pożarowych - Czujka dwusensorowa (dym + ciepło) DOT-4046 | szt. | 5
5 d.1 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż czujek pożarowych - Czujka dwusensorowa (dym + płomień) DPR-4046 | szt. | 9
6 d.1 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż czujek pożarowych - Czujka optyczna dymu DOR-4046 | szt. | 150
7 d.1 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż czujek pożarowych - Liniowa czujka dymu DOP-6001, Reflektor pryzmowy do czujek DOP-6001 | szt. | 3
8 d.1 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego | szt. | 34
9 d.1 | KNR AL-01 0113-10 | Montaż modułu adresowego sterująco - kontrolnego z obudową | szt. | 45
10 d.1 | KNR AL-01 0113-10 | Montaż modułu adresowego kontrolnego z obudową | szt. | 2
11 d.1 | KNR AL-01 0113-10 | Montaż konwencjonalnego sygnalizatora akustycznego | szt. | 21
12 d.1 | KNR AL-01 0113-10 | Montaż konwencjonalnego sygnalizatora akustyczno - optycznego | szt. | 1
13 d.1 | KNR AL-01 0404-05 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 44
14 d.1 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż puszki połączeniowej | szt. | 23
15 d.1 | KNR AL-01 0113-10 | Montaż zasilacza | szt. | 3
16 d.1 | KNNR 5 0204-01 | Przewody układane w tynku betonowym YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 3200
17 d.1 | KNNR 5 0204-01 | Przewody układane w tynku betonowym HDGs 3x2,5mm2 | m | 600
18 d.1 | KNNR 5 0204-01 | Przewody układane w tynku betonowym HtKSHekw 1x2x0,8 | m | 600
19 d.1 | Kalkulacja własna | Montaż systemu zasysajacego w szybach windowych - centrala i detektory | odc. | 2
20 d.1 | Kalkulacja własna | Montaż systemu zasysajacego w szybach windowych - orurowanie | odc. | 2
21 d.1 | KNR AL-01 0113-10 | Montaż zasilacza z akumulatorem | szt. | 2
22 d.1 | KNR AL-01 0601-07 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) | n-g | 1
23 d.1 | KNR AL-01 0603-08 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów | adres | 1
Razem dział: Instalacja sygnalizacji pożaru |  | Razem dział: Instalacja sygnalizacji pożaru
2 |  | Instalacja oddymiania
24 d.2 | KNR AL-01 0102-05 | Montaż centrali oddymiania UCS 6000 16A z modułami | szt. | 1
25 d.2 | KNR AL-01 0102-05 | Montaż centrali oddymiania UCS 6000 32A z modułami | szt. | 2
26 d.2 | KNR AL-01 0102-05 | Montaż centrali oddymiania UCS 24A z modułami | szt. | 2
27 d.2 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż przycisku typu adresowego - Przycisk oddymiania PO-63 | szt. | 15
28 d.2 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż przycisku typu adresowego - Przycisk przewietrzania natynkowy, kluczykowy | szt. | 5
29 d.2 | KNR AL-01 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. | 10
30 d.2 | KNR AL-01 0401-01 | Montaż puszki połączeniowej | szt. | 19
31 d.2 | KNNR 5 0204-01 | Przewody układane w tynku betonowym HDGs 3x2,5mm2 | m | 400
Razem dział: Instalacja oddymiania |  | Razem dział: Instalacja oddymiania
3 |  | Instalacja kontroli dostępu
32 d.3 | KNR AL-01 0302-01 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik | szt. | 35
33 d.3 | KNR AL-01 0604-06 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych | szt | 1
34 d.3 | KNR AL-01 0302-03 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) | szt. | 24
35 d.3 | KNR AL-01 0302-03 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) do sterowania windami | szt. | 2
36 d.3 | KNR AL-01 0302-03 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ekspander do sterowania windami | szt. | 2
37 d.3 | KNR AL-01 0208-02 | Montaż elementów obsługowych - elektromechaniczny zamek blokowy | szt. | 24
38 d.3 | KNR AL-01 0302-01 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł wejścia/wyjścia | szt. | 9
39 d.3 | KNR AL-01 0302-01 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł wejścia/wyjścia | szt. | 24
40 d.3 | KNR AL-01 0302-01 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE MFC-1 | szt. | 100
41 d.3 | KNR AL-01 0501-03 | Montaż elementów systemu - stacja operatorska | szt. | 1
42 d.3 | KNR AL-01 0601-07 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) | n-g | 1
43 d.3 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - Przewód UTP 4x2x0,5 | m | 1310
Razem dział: Instalacja kontroli dostępu |  | Razem dział: Instalacja kontroli dostępu
4 |  | Instalacja alarmowa
44 d.4 | KNR AL-01 0101-03 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 64 liniach dozorowych z obudową i zasilaczem buforowym | szt | 1
45 d.4 | KNR AL-01 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 130Ah | szt | 1
46 d.4 | KNR AL-01 0101-02 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 8 liniach dozorowych - ekspander 8 wejść | szt | 7
47 d.4 | KNR AL-01 0201-01 | Montaż dualnej czujki ruchu pasywnej podczerwieni + mikrofala | szt | 27
48 d.4 | KNR AL-01 0203-02 | Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej | szt | 34
49 d.4 | KNR AL-01 0208-03 | Montaż manipulatora | szt | 4
50 d.4 | KNNR 5 1209-01 | Przebijanie otworów długości do 15cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach gazobetonowych | otworów | 10
51 d.4 | KNR 5-08 0207-01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YTDY | m | 4190
52 d.4 | KNR AL-01 0108-04 | Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego | szt | 3
53 d.4 | KNR AL-01 0108-04 | Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnętrznego bez zasilania awaryjnego | szt | 3
54 d.4 | KNR AL-01 0601-02 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji) | system | 1
55 d.4 | KNR 5-10u1 4600-01 | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o długości do 100m | odcinek | 61
56 d.4 | KNR AL-01 0602-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych | szt | 8
Razem dział: Instalacja alarmowa |  | Razem dział: Instalacja alarmowa
5 |  | Instalacja okablowania strukturalnego
57 d.5 | KNR 5-08 0216-04 | Układanie kabla na korytach metalowych bez mocowania - Kabel S/FTP kat.7 1,2 GHz 4 pary LSZH | m | 9330
58 d.5 | KNR 5-01 0812-01 | Ustawienie i montaż szafy rozdzielczej 42U 600x800 z cokołem | szt. | 1
59 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż wentylatora sufitowego 4W do szafy | szt. | 1
60 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż listwy zasilającej 5x220V | szt. | 2
61 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż ekranowanego panela rozdzielczego 19"/1U-24xRJ45 kat.6a | szt. | 7
62 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż panela z hakami 19"/2U | szt. | 3
63 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż panela z hakami 19"/1U | szt. | 5
64 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż panela telefonicznego na 15 łączówek | szt. | 1
65 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż łączówki telefonicznej | szt. | 10
66 d.5 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż półki na sprzęt | szt. | 1
67 d.5 | KNR AL-01 0501-03 | Montaż przełącznika zarządzalnego - przełącznik 24x10/100/1000 + 4xSFP zarządzalny | szt. | 3
68 d.5 | KNR 5-08 0303-03 | Montaż na gotowym podłożu gniazd podtynkowych (2xRJ45) | szt. | 74
69 d.5 | KNR 5-01 0818-05 | Rozszycie kabli wieloparowych na łączówkach | kon.kabl. | 2
70 d.5 | KNR 5-01 1310-05 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach | odc. | 1
71 d.5 | Kalkulacja własna | Rozszycie kabli ekranowanych na panelach rozdzielczych i w punktach abonenckich Krotność = 2 | kon.kabl. | 148
72 d.5 | Kalkulacja własna | Pomiary dynamiczne toru transmisyjnego | odc. | 148
73 d.5 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 70
Razem dział: Instalacja okablowania strukturalnego |  | Razem dział: Instalacja okablowania strukturalnego
6 |  | Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)
74 d.6 | KNR AL-01 0502-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator IP NMS NVR X-2U/R (48TB) z dyskami | szt. | 1
75 d.6 | KNR AL-01 0501-03 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor profesjonalny LCD 43" | szt. | 2
76 d.6 | KNR AL-01 0501-03 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - stacja podglądu obrazu | szt. | 1
77 d.6 | KNR AL-01 0501-03 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - przełącznik PoE | szt. | 2
78 d.6 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 4Mpx z uchwyem i adapterem | szt. | 25
79 d.6 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 5Mpx z uchwytem i adapterem | szt. | 15
80 d.6 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - Przewód UTP 4x2x0,5 | m | 2300
81 d.6 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż panela rozdzielczego 19"/1U-24xRJ45 (CCTV) | szt. | 2
82 d.6 | KNR 7-08 0801-01 | Montaż panela z hakami 19"/1U | szt. | 2
83 d.6 | KNR 5-08 0303-03 | Montaż na gotowym podłożu gniazd podtynkowych (1xRJ45) | szt. | 40
84 d.6 | Kalkulacja własna | Rozszycie kabli UTP na panelach rozdzielczych i gniazdach abonenckich (CCTV) | kon.kabl. | 40
85 d.6 | Kalkulacja własna | Pomiary dynamiczne toru transmisyjnego | odc. | 40
86 d.6 | KNR AL-01 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 40
87 d.6 | KNR AL-01 0604-02 | Praca próbna i testowanie systemu CCTV | szt | 4
Razem dział: Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV) |  | Razem dział: Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)
7 |  | Wyposażenie multimedialne - sale wielofunkcyjne
88 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - ekran projekcyjny 340x255 | elem. | 2
89 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - projektor 3500ANSI lm | elem. | 2
90 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - matrycowy przełącznik prezentacyjny 8 wejść, 4 wyjścia | elem. | 2
91 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - nadajnik transmisyjny DTP | elem. | 2
92 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - odbiornik transmisyjny DTP | elem. | 2
93 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - dotykowy panel systemu sterowania 7" | elem. | 2
94 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - mobilny panel dotykowy dla technika | elem. | 2
95 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - przełącznik zarządzalny z PoE i AccessPoint | elem. | 2
96 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - moduł sterowania ekranem | elem. | 2
97 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - moduł sterowania oświetleniem | elem. | 2
98 d.7 | KNR 5-06 0808-12 | Zestaw głośnikowy - kolumna głośnikowa 350W | szt. | 4
99 d.7 | KNR 5-06 0205-04 | Wzmacniacz audio stereo 760W | elem. | 2
100 d.7 | KNR 5-06 0808-12 | Zestaw głośnikowy - kolumna głośnikowa 100W | szt. | 8
101 d.7 | KNR 5-06 0205-04 | Wzmacniacz audio - 4x150W | elem. | 2
102 d.7 | KNR 5-06 0205-04 | Mikser / matryca audio DSP | elem. | 2
103 d.7 | KNR 5-06 0301-03 | Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych "do ręki". | szt. | 4
104 d.7 | KNR 5-06 0301-03 | Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych "do klapy". | szt. | 4
105 d.7 | KNR 5-08 0303-03 | Montaż przyłącza ściennego AV | szt. | 2
106 d.7 | KNR 5-06 0205-06 | Montaż sprzętu audio-wideo - szafa dystrybucyjna systemu AV | elem. | 2
107 d.7 | KNR 5-01 0812-01 | Okablowanie systemu | szt. | 1
108 d.7 | Kalkulacja własna | Montaż i uruchomienie całego systemu multimedialnego | kpl | 1
Razem dział: Wyposażenie multimedialne - sale wielofunkcyjne |  | Razem dział: Wyposażenie multimedialne - sale wielofunkcyjne
8 |  | System wizualizacji i integracji systemów bezpieczeństwa
109 d.8 | Kalkulacja własna | Programowanie i wdrożenie systemu SMS | odc. | 1
Razem dział: System wizualizacji i integracji systemów bezpieczeństwa |  | Razem dział: System wizualizacji i integracji systemów bezpieczeństwa
9 |  | Instalacja BMS
110 d.9 | KNR AL-01 0701-01 analogia | Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - zakup komputera, monitora 24 cale LED, drukarki,system operacyjny Windows 7 Professional 64 Bit, Microsoft Ofice 2013 Professional, wzmacniacz | szt. | 1
111 d.9 | KNR AL-01 0601-07 analogia | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu BMS | system | 1
112 d.9 | KNR AL-01 0702-06 analogia | Integracja centrali wentylacyjnej do BMS | instr. | 7
113 d.9 | wycena indywidualna | Szkolenie obsługi | kpl | 1
114 d.9 | analiza własna | Instrukcja obsługi systemu wraz z zapisem działania | instr. | 1
115 d.9 | analiza własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
116 d.9 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla przewodów w cegle | m | 1000
117 d.9 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 100
118 d.9 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w peszlach kable LiYCY-P 2x2x0.8 | m | 1000
119 d.9 | wycena indywidualna | Drobne materiały instalacyjne - końcówki kablowe, opaski zaciskowe, uchwyty , obejmy izolacje | kpl | 1
120 d.9 | KNR 5-08 0404-02 analogia | Szafa sterownicza BMS | szt. | 1
121 d.9 | KNR-W 5-08 0402-02 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częś- ciowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - montaż czujników temeperatury (przylgowy czujnik temperatury, pomieszczeniowy czujnik temperatury, zewnętrzny czujnik temperatury | szt. | 3
122 d.9 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla przewodów w cegle | m | 100
123 d.9 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 100
124 d.9 | KNR-W 5-08 0226-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w peszlach kable LiYCY 2x0,75 | m | 100
125 d.9 | wycena indywidualna | Drobne materiały instalacyjne - końcówki kablowe, opaski zaciskowe, uchwyty , obejmy izolacje | kpl | 1
126 d.9 | wycena indywidualna | konfiguracja systemu, pomiary, próby i testy | kpl | 1
127 d.9 | KNR-W 5-08 0402-02 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - regulator temperatury pomieszczenia | szt. | 65
128 d.9 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla przewodów w cegle | m | 2000
129 d.9 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 2000
130 d.9 | KNNR 5 0204-02 | Przewody wtynkowe o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym przewody OMY2x1,5 | m | 2000
131 d.9 | wycena indywidualna | Drobne materiały instalacyjne - końcówki kablowe, opaski zaciskowe, uchwyty , obejmy izolacje | kpl | 1
132 d.9 | wycena indywidualna | konfiguracja systemu, pomiary, próby i testy | kpl | 1
Razem dział: Instalacja BMS |  | Razem dział: Instalacja BMS
10 |  | Trasy kablowe
133 d.10 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 40
134 d.10 | KNR 4-03 1004-02 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 40 mm | otw. | 120
135 d.10 | KNR 4-03 1008-08 | Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm | przepust. | 160
136 d.10 | KNNR 5 0104-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej | m | 650
137 d.10 | KNR 5-08 0109-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 40mm podłoże betonowe) | m | 800
138 d.10 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.do 100mm | m | 900
139 d.10 | KNR-W 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych 130x60 | m | 30
140 d.10 | KNR-W 5-08 0201-02 ST-D5.0.0 analogia | Uchwyty - system o odporności ogniowej 90 min | m | 700
141 d.10 | ST-D5.0.0 kalk. własna | Uszczelnienia przejść instalacyjnych masą uszczelniającą PROMAT, HILTI lub inną równoważną - przyjęto zużycie 150 kg masy. | tuba | 6
Razem dział: Trasy kablowe |  | Razem dział: Trasy kablowe

## Materiał
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 4 kanałowy wzmacniacz mocy audio 4x150W RMS, 100V | szt | 2
2. | Access Point ddykowany do systemu AV | szt | 2
3. | Adapter kamery wewnętrznej (NVB-3010JB) | szt | 25
4. | Adapter kamery zewnętrznej (NVB-3010JB) | szt | 15
5. | Akumulator 12V/18Ah | szt | 1
6. | Akumulator 12V/40Ah | szt | 2
7. | Akumulator 12V/7,5Ah (ZS-7.5) | szt | 10
8. | Akumulator 18Ah/12V | szt | 10
9. | Akumulator 7Ah | szt | 26
10. | Bramka DALI do integracji systemu sterowania z oświetleniem | szt | 2
11. | Centrala sterująca UCS 6000 16A (2x8A) | szt | 1
12. | Centrala sterująca UCS 6000 24A (3x8A) | szt | 2
13. | Centrala sterująca UCS 6000 32A (4x8A) | szt | 2
14. | Centrala sygnalizacji pożaru Polon 4900 | szt | 1
15. | Cokół do szafy 42U 600x800 | szt | 1
16. | Cyfrowa dualna czujka ruchu + regulowana mikrofala - LC-103-PIMSK | szt | 27
17. | Czujka dwusensorowa (dym + ciepło) DOT-4046 | szt | 5
18. | Czujka dwusensorowa (dym + płomień) DPR-4046 | szt | 9
19. | Czujka optyczna dymu DOR-4046 | szt | 150
20. | Czujnik pomieszczeniowy temperatury | szt. | 1
21. | Czujnik temperatury przylgowy | szt. | 1
22. | Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE (13,56 MHz) - KDH-C330U/H/M | szt | 35
23. | dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
24. | Dotykowy panel systemu sterowania, wersja stołowa, przekątna 7", rozdzielczość matrycy 800x480 | szt | 2
25. | drobne materiały instalacyjne | kpl | 3
26. | Dysk HDD 6TB | szt | 8
27. | Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany, format 4:3, powierzchnia robocza 340x255 cm, bez czarnych ramek, długość kasety 350 cm | szt | 2
28. | Ekspander 8 wejść z zasilaczem | szt | 7
29. | Ekspander we/wy, osiem wejść NO/NC, osiem wyjść przekaźnikowych | szt | 2
30. | Elektrozamek rewersyjny NO niskoprądowy KDA-STRIKE12RN | szt | 24
31. | Gniazdo czujki G-40 | szt | 164
32. | instrukcja obsługi systemu wraz z zapisem działania | kpl. | 1
33. | Kabel S/FTP kat.7 1,2 GHz 4 pary (CAA-00358) LSZH | m | 9703.2
34. | Kabel YTKSY 53x2x0,5 (CAA-00382) LSZH | m | 70
35. | kable LiYCY 2x0,75 | m | 1144
36. | Kamera IP 5Mpx D/N NVIP-5DN3512H/IR-1P | szt | 15
37. | Kamera IP kopułkowa 4Mpx D/N NVIP-4DN3514V/IR-1P | n-g | 25
38. | Kanał instalacyjny 130x60 z przegrodą | m | 31.2
39. | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE MFC-1 | szt | 100
40. | Kolumna głosnikowa, dwudrożna kolumna z tworzywa sztucznego. Spełnia normę IP 54. 8" woofer i 25 mm tweeter kopułkowy. Moc: 100 W RMS / 8 ?. Wbudowany transformator 100V z przełącznikiem poziomu mocy: 60/30/15/7.5 W. Uchwyt naścienny w zestawie Wall. | szt | 8
41. | Kolumna głośnikowa o mocy 350 W RMS / 8? (700 W program). 12” woofer and 44 mm driver ciśnieniowy. Wymiary: 447 x 368 x 607 mm. Waga: 19.8 Kg.- montaż front, nagłosnienie mediów | szt | 4
42. | Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami | szt | 2592
43. | Komplet orurowania do systemu zasysającego | kpl | 2
44. | konfiguracja systemu, pomiary, próby i testy | kpl | 1
45. | konfiguracja systemu, pomiary, próby i testy - sterowanie grzejnikami co | kpl. | 1
46. | Kontaktron magnetyczny MC440 | szt | 34
47. | Kontroler standardowy KT-300EU-BK moduł, transformator, zasilacz | szt | 24
48. | Koryto metalowe 100 mm. z osprzętem | m | 900
49. | Kotwa stalowa HK M6/8L | szt | 1890
50. | Licencja na program do konfiguracji i zarządzania | szt | 1
51. | Liniowa czujka dymu DOP-6001 | szt | 3
52. | Listwa zasilajaca 5x220V (25.D0150) | szt | 2
53. | Łączówka rozłączna 2/10 (DCN-00001) | szt | 10
54. | Manipulator LCD - HS2LCD | szt | 4
55. | Masa uszczelniająca PROMASTOP Cauting | tuba | 6
56. | Matrycowy przełącznik prezentacyjny 8 wejść, 4 wyjścia, wbudowany procesor audio DSP, wbudowany wzmacniacz mocy audio, wbudowana jednostka systemu sterowania, licencja do obsługi systemów z dodatkowych paneli mobilnych typu iPAd | szt | 2
57. | Mikser instalacyjny/ matryca audio DSP, 12 wejść mikrofonowo-liniowych | szt | 2
58. | Mobilny panel dotykowy dla technika | szt | 2
59. | Moduł ekranowany 1xRJ45 kat.6a (MLG-00030-02) | szt | 148
60. | Moduł elektroniki kontrolera KT-300EU | szt | 2
61. | Moduł kontrolny EWK-4001 | szt | 2
62. | Moduł MGL-60 | szt | 5
63. | Moduł MKA-60 | szt | 5
64. | Moduł MPD-60 | szt | 5
65. | Moduł MPW-60 | szt | 5
66. | Moduł nieekranowany 1xRJ45 kat.5e (16.1B.011.A1032) | szt | 40
67. | Moduł sterowania ekranem elektrycznym i roletami | szt | 2
68. | Moduł sterująco-kontrolny EKS-4001 | szt | 45
69. | Monitor AG NEOVO PM43 | szt | 2
70. | Nadajnik transmisyjny DTP, 2xHDMI, 1xVGA+audio, autoprzełączanie źródeł (extender HDMI/VGA->LAN) | szt | 2
71. | obudowa centrali 7/TRP20/DSPR | szt | 7
72. | Obudowa centrali AWO 250 (P-17/50) | szt | 1
73. | Obudowa EKS | szt | 45
74. | Obudowa EWK | szt | 2
75. | Obudowa metalowa ME-2-D z zasilaczem buforowym | szt | 2
76. | Odbiornik transmisyjny DTP (Extender LAN/HDMI) do projektorów | szt | 2
77. | Okablowanie systemu - komplet | szt | 1
78. | Panel rozdzielczy ekranowany 19"/1U-24xRJ45 kat.5e (PID-00058) | szt | 2
79. | Panel rozdzielczy ekranowany 19"/1U-24xRJ45 kat.6a (PID-00217) | szt | 7
80. | Panel VCS 19" na 15 łączówek (PID-00071) | szt | 1
81. | Panel z hakami 19"/1U (25.B016G) | szt | 7
82. | Panel z hakami 19"/2U (25.B013G) | szt | 3
83. | peszle | m | 1100
84. | Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 64 linie, dialer, 8 podsystemów HS2064 | kpl | 1
85. | Pojemnik na akumulatory PAR-4800 | szt | 1
86. | Pokrywka pojedyncza Mosaic45 | szt | 114
87. | Półka na sprzęt 450mm mocowana w 4 punktach (RAA-00188) | szt | 1
88. | Program VENO Proffesional – 500 elementów | szt | 1
89. | Projektor multimedialny, jasność 3500, 1 DLP, rozdzielczość natywna 1280x800, obiektyw 1.5-3.1:1, źródło światła: laser | szt | 2
90. | Przełącznik zarządzalny 24x10/100/1000 Mb/s + 4xSFP | szt | 3
91. | Przełącznik zarządzalny 24x10/100/1000 Mb/s PoE (GS1900-24HP) | szt | 2
92. | Przewód UTP 4x2x0,5 (39.504.PS) | m | 3754.4
93. | Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm | m | 4357.6
94. | Przewód HDGs 3x2,5mm2 | m | 1040
95. | Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 | m | 624
96. | przewód LiYY 3x1 | m | 1040
97. | przewód OMY 2x1,5 | m | 1040
98. | Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 | m | 3328
99. | Przycisk oddymiania PO-63 | szt | 15
100. | Przycisk przewietrzania natynkowy, kluczykowy | szt | 5
101. | Przycisk wyjścia (KDH-EXIT1050) | szt | 9
102. | Przycisk wyjścia awaryjnego (KDH-EXIT1030-P) | szt | 24
103. | Przyłącze ścienne AV (2xHDMI, 1xVGA, 1xAudio,2xLAN, 2x230V) | szt | 2
104. | Puszka podtynkowa pojedyncza | szt | 114
105. | Puszka połączeniowa AWOP-325 P/R | szt | 19
106. | Puszka połączeniowa AWOZ-125 S | szt | 23
107. | Ramka pojedyncza Mosaic45 | szt | 114
108. | Reflektor pryzmowy do czujek DOP-6001 | szt | 3
109. | regulator temperatury pomieszczenia | szt. | 65
110. | Rejestrator IP NMS NVR X-2U/R (48TB) | szt | 1
111. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | szt | 34
112. | Rury winidurowe karbowane 28 mm | m | 832
113. | Rury winidurowe karbowane RGS 40 wzmocnione | m | 166.4
114. | Rury winidurowe RL-18 | m | 676
115. | Skrzynka podłączeniowa do kamer (NVB3000JB) | n-g | 40
116. | Stacja kliencka NMS Client 7-R | szt | 1
117. | Stacja komputerowa systemu BMS | szt. | 1
118. | Stacja operatorska | szt | 1
119. | Stratos-Micra 10 podstawowy detektor + stacja dokująca | kpl | 2
120. | Switch zarządzalny z PoE dedykowany do systemu AV | szt | 2
121. | Sygnalizator akustyczno - optyczny ROLP-R-LX-W-RF | szt | 1
122. | Sygnalizator akustyczny SA-K7N/3m | szt | 21
123. | Sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny | szt | 3
124. | Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny | szt | 3
125. | System bezprzewodowej transmisji sygnałów z mikrofonem do klapy | szt | 4
126. | System bezprzewodowej transmisji sygnałów z mikrofonem do ręki | szt | 4
127. | Szafa dystrybucyjna systemu AV | szt | 2
128. | Szafa rozdzielcza 42U 600x800 (RAA-00118) | szt | 1
129. | Szafa sterownicza BMS | szt. | 1
130. | szkolenie obsługi | kpl | 1
131. | Śruby M 18x190 mm | szt | 4
132. | Śruby stalowe | kg | 3.575
133. | Uchwyt sufitowy do projektora z przedłużaczem | szt | 2
134. | Uchwyt ścienny kolumny | szt | 4
135. | Uchwyty | szt | 1365
136. | Uchwyty metalowe OBO E 90 | szt | 1890
137. | VENO SERWER | szt | 1
138. | Wentylator sufitowy 4W do szafy (RAA-00177) | szt | 1
139. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | szt | 44
140. | Wspornik koryta metalowego | szt | 900
141. | Wzmacniacz mocy stereo, Moc 760 W / kanał przy 4 ohm, 450W / kanał przy 8 ohm. Waga 7kg | szt | 2
142. | Zasilacz 24V/2A | szt | 5
143. | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do ekspanderów | szt | 8
144. | Zaślepka 22,5x45 (16.A0012) | szt | 40
145. | Zestaw mocujacy z wysięgnikiem do ekranów elektrytcznych | szt | 2
146. | Zewnętrzny czujnik temperatury | szt. | 1
147. | Złączki | szt | 266.5
148. | materiały pomocnicze | zł
149. | Materiały pomocnicze (od M) | zł
RAZEM

## Robocizna
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | Elektromonterzy gr.III | r-g | 145.393
2. | robocizna | r-g | 9855.923
3. | Robotnicy | r-g | 401.473
RAZEM