[image: image2.jpg]




1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zamiennego i wykonawczego dla Sali widowiskowej obiektu Pałacu Dąmbskich w związku z inwestycją pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu na cele kulturalne”.

2. Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

a. opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją;

b. architektura:

i. rzuty, przekroje

ii. kłady ścian,

iii. detale - zabudowy sali, gzymsów, balustrady mostu, zabudowy ściany antresoli - wyciszenie, kasetonu, gołębnika,

c. konstrukcja
i. zinwentaryzowanie konstrukcji
ii. przeliczenie stropów w nowym układzie obciążeń,

iii. przeliczenie dachu z nowymi elementami akustycznymi i instalacjami,

iv. opinia techniczna (jeżeli będzie wymagana z uwagi na wyniki obliczeń),

v. projekt wzmocnień dachu lub dodatkowych podkonstrukcji dla instalacji akustycznych,

vi. projekt wzmocnienia stropu (jeżeli będzie trzeba),

d. branża sanitarna
i. zmiany przebiegu kanałów,

e. branża elektryczna
i. oświetlenie bytowe,

ii. oświetlenie przeszkodowe ewakuacyjne,

iii. dobór opraw oświetleniowych,

iv. zmiany w rozdzielnicach piętrowych w związku z nowymi obwodami,

3. Dane początkowe: powierzchnia objęta opracowaniem: sala 275 m2; antresola 139 m2 = 414 m2.
4. Dokumentacja projektowa związana z przedsięwzięciem jest dostępna pod następującym adresem: https://teatrmuzyczny-torun.rbip.mojregion.info/wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-i-remoncie-konserwatorskim-budynku-palacu-dambskich-przy-ul-zeglarskiej-8-w-toruniu-4/
5. Termin wykonania opracowania: 18 marca 2019 roku.
6. Kryterium oceny ofert: cena brutto. 
7. Termin składania ofert: 1 marca 2019 roku, godzina 15:00.

8. Sposób składania ofert: w formie wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego formularza oferty przesłanego na adres e-mail ts@teatrmuzyczny.torun.pl.

[image: image1.png]Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

s

* o

P




1 | Strona
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 

Teatr Muzyczny w Toruniu


[image: image2.jpg]